## Sheet1
附件1
维修材料清单
序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 单位
1 | 12P压缩机系统（含加氟、检漏、辅料） | 按需 | 通用型 | 套
2 | 模块机主板 | 按需 | 通用型 | 块
3 | 模块机风机 | 按需 | 通用型 | 个
4 | 模块机板换 | 按需 | 通用型 | 块
5 | 膨胀阀 | 按需 | 通用型 | 个
6 | 模块机四通阀 | 按需 | 通用型 | 个
7 | 模块机补漏 | 按需 | 通用型 | 次
8 | 模块机专用交流接触器 | 按需 | 通用型 | 个
9 | 模块机总控制器 | 按需 | 通用型 | 台
10 | 中央空调内机 | 按需 | 通用型 | 台
11 | 中央空调内机二通阀 | 按需 | 通用型 | 个
12 | 室内温度控制器 | 按需 | 通用型 | 个
13 | 压力表（含阀门） | 按需 | 通用型 | 个
14 | 温度计 | 按需 | 通用型 | 只
15 | 水流开关 | 按需 | 通用型 | 个
16 | 加湿器 | 按需 | 通用型 | 个
17 | 加湿器排水开关 | 按需 | 通用型 | 个
18 | 加湿器进水水开关 | 按需 | 通用型 | 个
19 | 加湿器主板 | 按需 | 通用型 | 块
20 | 加湿器桶 | 按需 | 通用型 | 个
21 | 空调水泵电机绕制（含水封、轴承） | 按需 | 通用型 | 台
22 | 温控器开关 | 按需 | 通用型 | 个
23 | 温湿度传感器 | 按需 | 通用型 | 个
24 | 二氧化碳控制阀 | 按需 | 通用型 | 套
25 | 脚踏控制面板 | 按需 | 通用型 | 个
26 | 门机变频器 | 按需 | 通用型 | 套
27 | 层流空调控制柜 | 按需 | 通用型 | 套
28 | 层流空调控制柜PLC系统 | 按需 | 通用型 | 套
29 | 层流风柜门 | 按需 | 通用型 | 扇
30 | 层流风柜风扇电机绕制 | 按需 | 通用型 | 个
31 | 层流风柜电加热器 | 按需 | 通用型 | 个
32 | 层流风柜亚高效 | 按需 | 通用型 | 套
33 | 层流情报显示控制板 | 按需 | 通用型 | 块
34 | 交流接触器 | 按需 | 通用型 | 只
35 | 层流空调比例风阀 | 按需 | 通用型 | 只
36 | 层流空调比例水阀 | 按需 | 通用型 | 只
37 | 层流空调比例水阀 | 按需 | 通用型 | 只
38 | 不锈钢蝶阀 | 按需 | 通用型 | 只
39 | 不锈钢接水盘 | 按需 | 通用型 | 个
40 | 交流接触器 | 按需 | 通用型 | 个
41 | 控制柜电源 | 按需 | 通用型 | 只
42 | 中央空调水系统清洗预磨剂 | 按需 | 通用型 | 桶
43 | 中央空调水系统清洗除垢剂 | 按需 | 通用型 | 桶
44 | 中央空调水系统清洗劳务费 | 按需 | 通用型 | 套
45 | 层流中央空调外机清洗 | 按需 | 通用型 | 台
46 | 中央空调内机清洗 | 按需 | 通用型 | 台
47 | 层流设备风柜及风管清洗 | 按需 | 通用型 | 平方
48 | 中央空调水管保温棉 | 按需 | 通用型 | 米
49 | 空压机电机系统 | 按需 | 通用型 | 台
50 | 空压机放空阀 | 按需 | 通用型 | 套
51 | 增压机电机 | 按需 | 通用型 | 台
52 | 玻璃转子流量计 | 按需 | 通用型 | 套
53 | 氧气调压阀 | 按需 | 通用型 | 个
54 | 压力传感器 | 按需 | 通用型 | 个
55 | 排水控制器 | 按需 | 通用型 | 个
56 | 空压机高压管 | 按需 | 通用型 | 根
57 | 安全阀 | 按需 | 通用型 | 只
58 | 压力控制器 | 按需 | 通用型 | 个
59 | 氧压表 | 按需 | 通用型 | 个
60 | 冷干机 | 按需 | 通用型 | 台
61 | 冷干机压缩机 | 按需 | 通用型 | 个
62 | 负压控制柜 | 按需 | 通用型 | 套
63 | 负压泵 | 按需 | 通用型 | 台
64 | 负压电接点表 | 按需 | 通用型 | 个
65 | 氧气推车 | 按需 | 通用型 | 个
66 | 氧气推车脚轮 | 按需 | 通用型 | 个
67 | 设备带中心呼叫主机 | 按需 | 通用型 | 台
68 | 设备带中心呼叫分机 | 按需 | 通用型 | 个
69 | 呼叫器手柄 | 按需 | 通用型 | 个
70 | 呼叫器电话 | 按需 | 通用型 | 门
71 | 氧气终端 | 按需 | 通用型 | 个
72 | 负压终端 | 按需 | 通用型 | 个
73 | 减压阀 | 按需 | 通用型 | 个
74 | 气体楼层维修阀 | 按需 | 通用型 | 个
75 | 相序保护器 | 按需 | 通用型 | 个
76 | 净化中央空调控制器 | 按需 | 通用型 | 个
77 | 中央空调水系统补漏 | 按需 | 通用型 | 点位
78 | 中央空调水系统缓冲水箱 | 按需 | 通用型 | 个
79 | 负压单向阀 | 按需 | 通用型 | 个