## 给排水水暧材料询价表
给排水、水暧设备设施维修材料采购报价表
序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 报价 | 备注
1 | PVC-U 排水管执行标准GB/T5836.1.2-2006 | De50×2.0 国标4米 | 米
2 |  | De75×2.3 国标4米
3 |  | De110×3.2国标4米
4 |  | De160×4.0国标4米
5 |  | De200×5.0国标4米
6 |  | De250×6.0国标5米
7 |  | De315×8.0国标4米
8 |  | De400×10.0国标4米
9 | 国标PVC排水直接 | De50 | 个
10 |  | De75
11 |  | De110
12 |  | De160
13 |  | De200
14 |  | De250
15 |  | De315
16 |  | De400
17 | 国标PVC排水弯头 | De50
18 |  | De75
19 |  | De110
20 |  | De160
21 |  | De200
22 |  | De250
23 |  | De315
24 |  | De400
25 | 国标PVC排水三通 | De50
26 |  | De75
27 |  | De110
28 |  | De160
29 |  | De200
30 |  | De250
31 |  | De315
32 |  | De400
33 | 国标PVC排水补心 | De110×75
34 |  | De160×110
35 |  | De200×160
36 | 国标PVC排水加长伸缩接 | De110
37 |  | De160
38 |  | De200
39 | 国标PVC排水雨水斗 | De110
40 |  | De160
41 |  | De200
42 | PVC给水管 | De32×2.9 | 米
43 |  | De50×3.2
44 |  | De110×10.0
45 |  | De160×14.6
46 | PVC给水直接 | De32 | 个
47 |  | De50
48 |  | De110
49 |  | De160
50 | PVC给水弯头 | De32
51 |  | De50
52 |  | De110
53 |  | De160
54 | PVC给水三通 | De32
55 |  | De50
56 |  | De110
57 |  | De160
58 | PVC给水大小头 | De50×32
59 |  | De110×50
60 |  | De160×110
61 | 胶圈 | De300
62 |  | De400
63 | PP-R 给水管 （符合 GB5749-2006 饮用水标准ISO9001:2008国际质量管理体系认证） | De20×2.3冷水管 国标4米 | 米
64 |  | De25×2.8冷水管 国标4米
65 |  | De32×3.6冷水管 国标4米
66 |  | De50×5.6冷水管 国标4米
67 |  | De63×7.1冷水管 国标4米
68 |  | De20×2.8热水管 国标4米
69 |  | De25×3.5热水管 国标4米
70 |  | De32×4.4热水管 国标4米
71 |  | De50×6.9热水管 国标4米
72 |  | De63×8.6热水管 国标4米
73 | PP-R 给水直接 | De20 | 个
74 |  | De25
75 |  | De32
76 |  | De50
77 |  | De63
78 | PP-R 给水弯头 | De20
79 |  | De25
80 |  | De32
81 |  | De50
82 |  | De63
83 | PP-R 给水三通 | De20
84 |  | De25
85 |  | De32
86 |  | De50
87 |  | De63
88 | PP-R 给水丝接 | De20
89 |  | De25
90 |  | De32
91 |  | De50
92 |  | De63
93 | 给水法兰 | DN50 | 套
94 |  | DN65
95 |  | DN100
96 |  | DN150
97 | PE给水管（国标） | De110*10.0 | 米 |  | 序号97-104： 提供安装服务，不再支付其他费用。
98 |  | De160*11.8
99 | PE给水弯头 | De110 | 个
100 |  | De160
101 | PE给水三通 | De110
102 |  | De160
103 | PE给水直接 | De110×63
104 |  | De160×110
105 | 热镀锌钢管（国标） | DN25*2.75 | 米 |  | 序号105-130: 安装时提供专业机械工具：套丝机、压槽机、切管机，不再支付其他费用。
106 |  | DN40*3.0
107 |  | DN50*3.0
108 |  | DN65*3.0
109 |  | DN100*3.5
110 |  | DN150*4.5
111 | 镀锌管直接 | DN25 | 个
112 |  | DN40
113 |  | DN50
114 |  | DN65
115 | 镀锌管弯头 | DN25
116 |  | DN40
117 |  | DN50
118 |  | DN65
119 |  | DN100
120 |  | DN150
121 | 镀锌管三通 | DN25
122 |  | DN40
123 |  | DN50
124 |  | DN65
125 |  | DN100
126 |  | DN150
127 | 镀锌管活接 | DN50
128 | 钢卡 | DN100
129 |  | DN150
130 | 钢套管（加厚） | DN150
131 | 双卡压不锈钢管（国标304） | DN25*1.2 | 米 |  | 序号131-151: 采购人安装时提供专业机械工具：不锈钢管卡压机及采购品录内各管径卡头，不再支付其他费用。
132 |  | DN50*1.2
133 |  | DN80*2.0
134 |  | DN100*2.0
135 | 双卡压不锈钢管直接（国标304） | DN25 | 个
136 |  | DN50
137 |  | DN80
138 |  | DN100
139 | 双卡压不锈钢管弯头（国标304） | DN25 | 个
140 |  | DN50
141 |  | DN80
142 |  | DN100
143 | 双卡压不锈钢管三通（国标304） | DN25 | 个
144 |  | DN50
145 |  | DN80
146 |  | DN100
147 | 双卡压不锈钢管丝接 （国标304） | DN25 | 个
148 |  | DN50
149 | 双卡压不锈钢管法兰（国标304） | DN50 | 个
150 |  | DN80
151 |  | DN100
152 | 消防喷头 | DN15铜质 | 个
153 | 消火栓箱 | 900×650×210mm、带证
154 | 地上栓 | SA100/65、带证 |  |  | 提供安装服务，不再支付其他费用
155 | 消防水带 | ₵65/20m加厚 | 圈
156 | 铸钢止回阀 | DN50 | 个
157 |  | DN100
158 |  | DN150
159 | 遥控浮球阀 | 铸钢DN100
160 |  | 铸钢DN150
161 | 橡胶伸缩接 | DN50
162 |  | DN100
163 |  | DN150
164 | 铜电磁阀（交流直流两用） | DN25
165 |  | DN50
166 |  | DN100
167 | 消防箱闸阀 | DN65(专用）
168 | 干粉灭火器 | 5kg
169 | 二氧化碳灭火器 | 5kg
170 | 快速抢修接 | DN 50-150
171 | 铸钢闸阀 | DN80
172 |  | DN100
173 |  | DN150
174 | 水龙头 | 普通DN15水咀铜质电镀
175 | 加长水龙头 | 加长50mm普通DN15水咀铜质电镀
176 | 面盆龙头 | 冷热混合铜质电镀中心孔距120mm
177 | 明装混合龙头 | 冷热混合铜质
178 | 角阀 | 铜质电镀DN15
179 | 压力表 | DN15 2.5MPa
180 | 表弯管 | DN15
181 | 管道前置过滤器 | DN20 |  |  | 提供安装服务不再支付其他费用。
182 | 淋浴龙头 | 冷热混合铜质电镀中心孔距150mm
183 | 脚踏面盆龙头 | 铜质电镀脚踏开关、铜单高弯龙头 | 套
184 | 单面盆龙头 | 铜质陶瓷芯 | 个
185 | 单高弯龙头 | 铜质45CM高度
186 | 感应龙头电源控制器 | 匹配龙头
187 | 洗婴盆专用龙头 | 冷热混合龙头铜质电镀350mm高度 |  |  | 提供安装服务，不再支付其他费用。
188 | 小便阀 | 延时阀铜质电镀≤60s
189 | 大便脚踏阀 | 立式铜质电镀延时≤60s
190 | 铜球阀 | DN15
191 |  | DN20
192 |  | DN25
193 |  | DN32
194 |  | DN40
195 |  | DN50
196 |  | DN65
197 | 外丝铜浮球阀 | DN20，丝长90mm、球体直径100mm
198 | 液位浮球阀 | 功率≤600w、10米电缆
199 | 便盆（存水型） | 57cm*43cm*27cm 双面釉
200 | 不锈钢冲洗管 | 30cm*30cm、壁厚1mm
201 | 水箱 | 壁挂式塑钢8-10升可调
202 | 塑料自动冲水箱 | 43cm*30cm*35cm | 套
203 | 水箱芯子 | 通用型
204 | 便盆胶塞 | 通用型 | 个
205 | 陶瓷台上盆 | 55cm*48cm | 个
206 | 陶瓷立柱盆 | 60cm盆及立柱 | 套
207 | 陶瓷洗手槽 | 60cm*45cn*22cm盆及立柱
208 | 柜盆 | 陶瓷盆、80cm*50cm，柜体PVC | 套
209 | 马桶 | 旋冲、精品釉 | 个 |  | 提供安装服务，不再支付其他费用。
210 | 拖布池 | 52cm*40cm*45cm
211 | 小便器 | 37cm*30cm*60cm
212 | 电热水器 | 速热式、功率8000W、AC220、五重保护 | 台 |  | 提供安装服务，不再支付其他费用。
213 | 燃气热水器 | 恒温、12L
214 | 高压水枪 | 含加强管19米 | 套
215 | 管道式风机 | 口径100-250mm、1500W铜芯线圈 | 台
216 | 管道式工业风机 | 三相电机、3000W铜芯线圈
217 | 离心式工业风机 | 三相电机、4000W铜芯线圈
218 | 静音管道泵 | 20m高扬程、5.5kw铜芯线圈
219 | 污水泵 | 4kw、铜芯线圈
220 | 增压泵 | 恒压2MPa、300w铜芯线圈
221 | 水泵控制箱 | 三相、一拖二、可切换手动 | 套
222 | 水泵底阀 | DN50 | 个
223 | 三角皮带 | 粉碎机配套 | 根
224 | 马桶盖 | 适配、塑钢加厚 | 个
225 | 马桶水箱配件 | 通用型
226 | 衣钩 | 不锈钢7钩
227 | 喷头座子 | 通用型
228 | 毛巾杆 | 不锈钢管长1.2m、2个座子
229 |  | 不锈钢管长1.8m、3个座子
230 | 太阳能管 | 47mm×1800mm | 根
231 | 太阳能管胶圈 | Ф47mm | 个
232 | 太阳能水箱 | 不锈钢加厚50管 | 套
233 | 水表 | Ф50铜表套 | 只 |  | 提供安装服务，不再支付其他费用。
234 | 高压管 | 不锈钢丝50cm-100cm | 根
235 | 淋浴管 | 不锈钢外管150cm
236 | 淋浴喷头 | 塑料通用型 | 个
237 | 淋浴器 | 不锈钢管式 | 套
238 | 淋浴顶喷 | Ф20cm可拆开清洗 | 个
239 | 生料带 | 20mm×200mm
240 | 面盆下水 | 通用、不锈钢材质
241 | 不锈钢盆下水 | Ф80mm专用不锈钢
242 | 木桶下水 | 通用、不锈钢材质
243 | 下水软管 | 通用型
244 | 不锈钢外丝 | DN15、304材质
245 | 不锈钢弯头 | DN15、304材质
246 | 不锈钢三通 | DN15、304材质
247 | 地漏 | 不锈钢加厚
248 | 水篦子 | 500*500铸铁、承重≥50T | 张
249 |  | 500*500高分子行人
250 |  | 500*500高分子、承重≥5T
251 | 井盖(含井圈） | 700*50高分子、承重≥1T | 套
252 |  | 700*50高分子、承重≥5T
253 |  | 700*70高分子、承重≥30T
254 | 塑料检查井 | 直径700mm | 个
255 | 不锈钢板 | 1m×1m×0.8mm | 米
256 | 粉碎机筛子 | 定制 | 张
257 | 筛网 | 定制 | 米
258 | 304不锈钢丝网 | 28公斤/圈 、丝径0.5mm、3.5目 | 圈
259 | 水封 | CDLA-22 | 个 |  | 提供安装服务，不再支付其他费用。
260 | 开水器排气管 | 不锈钢、Ф80mm、长2m | 根
261 | 聚氨酯发泡保温管 | D100mm | 米
262 | 阻燃铝箔胶带 | 100mm×20m | 圈
263 | 不锈钢排烟管 | 不锈钢、DN75×1mm | 米
264 | 不锈钢排烟管弯头 | 不锈钢、DN75 | 个
265 | 胶软管 | Ф16-25、内置网线、壁厚2mm | 米
266 | 天然气管 | Ф20燃气不锈钢波纹管 | 米
267 |  | Ф25燃气不锈钢波纹管
268 | 天然气铜接头 | Ф20 | 个
269 |  | Ф25
270 | 天然气阀 | Ф20
271 |  | Ф25
272 | 铁质管卡 | Ф25-Ф50 | 个
273 |  | Ф63-Ф150
274 | 角铁加工支架 | 定制 | 套
275 | 阀门胶垫 | 橡胶 | 个
276 | 标准螺栓 | Ф18×12 | 套
277 |  | Ф20×15
278 | 铁膨胀 | Ф6-14 | 颗
279 | 热合机 | Ф20-63 | 台
280 | 管剪 | Ф20-32 | 把
281 | 热熔模具 | Ф20-63 | 个
282 | 堵漏剂 | 10斤/包 | 包
283 | 玻璃胶 | 中性、防霉 | 支
284 | 免钉胶 | 300ml
285 | 结构胶 | JLJ-8800
286 | 排水管胶水 | 1kg | 瓶
287 | 开水器水龙头 | φ20（原厂配套） | 个
288 |  | φ20
289 | 开水器浮球阀门 | φ20
290 | 柠檬酸除垢剂 | 25kg/袋 | 袋
291 | 软水盐 | 50kg/袋 | 袋
292 | 工业碱 |  | 斤
293 | 排水管网非开挖修复工程技工 | 计日工人工单价 | （元/工日